## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.76.2019.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa implantów piersi oraz systemów korekty narządu rodnego i wysiłkowego nietrzymania moczu.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy w zakresie części 1 – 5, 7 – 9; 18 miesięcy w zakresie części 6 od daty zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.76.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 1 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestaw do stentowania pęcherza płodu. W skład zestawu wchodzą: - Stent o regulowanej długości z dwiema końcówkami pigtail o długości użytecznej między końcówkami pigtail od 1,5 do 3,5 cm; - Prowadnik ze stali nierdzewnej powlekany TFE, o średnicy 0,038 cala (0,97mm) i długości 40 cm; - Pozycjoner o średnicy 5,0 F i długości 18-24 cm; - Igła trokara o średnicy 13 G i długości 18 cm, końcówka igły z wzmocnioną wrażliwością na ultradźwięki. | 55 | szt. |  |  |  | 0

## część 2
| DFP.271.76.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 2 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewnik 2-kanałowy do cystometrii zintegrowany z linią manometryczną Pves, średnica 6Fr, 8Fr do używanego przez Zamawiającego aparatu Solar Blue | 280 | szt. |  |  |  | 0
2 | Cewnik 1-kanałowy, rektalny z balonikiem zintegrowany z linią manometryczną Pabd, śr. 5 Fr do używanego przez Zamawiającego aparatu Solar Blue | 330 | szt. |  |  |  | 0
3 | Oryginalny przewód do pompy do używanego przez Zamawiającego aparatu Solar Blue | 5 | szt. |  |  |  | 0

## część 3
| DFP.271.76.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 3 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | System do zaopatrywania defektu przedniego i szczytowego: 1. system jednorazowy. 2. mocowanie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni załonowych przy pomocy specjalnie dedykowanego instrumentarium. 3. system mocowania przeciwobrotowy, posiadający co najmniej 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. 4. wykorzystujący siatkę polipropylenową o następujących parametrach: o monofilamentowa o niewchłanialna o gramatura – max. 16g/m2 o grubość siatki- max. 0,5 mm o wielkość porów do 1μm | 80 | sztuk |  |  |  | 0
2 | System do zaopatrywania defektu szczytowego: 1. system jednorazowy. 2. mocowanie do więzadeł krzyżowo-kolcowych przy pomocy specjalnie dedykowanego instrumentarium. 3. system mocowania przeciwobrotowy, posiadający co najmniej 2 punkty mocowania o kącie 360 stopni. 4. wykorzystujący siatkę polipropylenową o następujących parametrach: o monofilamentowa o niewchłanialna o gramatura – max. 16g/m2 o grubość siatki- max. 0,5 mm o wielkość porów do 1μm | 140 | sztuk |  |  |  | 0
3 | System do zaopatrywania defektu tylnego i szczytowego: 1. system jednorazowy. 2. mocowanie do więzadeł krzyżowo-kolcowych przy pomocy specjalnie dedykowanego instrumentarium. 3. system mocowania przeciwobrotowy, posiadający co najmniej 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. 4. wykorzystujący siatkę polipropylenową o następujących parametrach: o monofilamentowa o niewchłanialna o posiadająca co najmniej 6 otworów w części centralnej o gramatura – max. 16g/m2 o grubość siatki- max. 0,5 mm o wielkość porów do 1μm | 80 | sztuk |  |  |  | 0
4 | System do zaopatrywania defektu przedni (cystocoele) z jednocześnie współistniejącym wysiłkowym nietrzymaniem moczu (WNM): 1. system jednorazowy. 2. implantacja z dostępu nadłonowego i przez otwory zasłonowe. 3. system co najmniej 3 jednorazowych igieł 4. wykorzystujący siatkę polipropylenową o następujących parametrach: o monofilamentowa o niewchłanialna o posiadająca otwory o średnicy co najmniej 6 mm w części centralnej | 40 | sztuk |  |  |  | 0
5 | System do zaopatrywania wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) u kobiet: 1. system jednorazowy do implantacji przez otwory zasłonowe 2. metoda implantacji uniwersalna: Outside-In oraz Inside-Out 3. siatka polipropylenowa, monofilamentowa o parametrach a. szerokość siatki: ≤ 1,3 cm b. grubość siatki: ≤ 04 mm c. gramatura: ≤ 62g/m2 4. brzegi taśmy zgrzewane laserowo 5. system wyposażony w 2 igły jednorazowe z tzw. pamięcią powrotną połączone z końcami taśmy w sposób uniemożliwiający traumatyzację tkanek | 80 | sztuk |  |  |  | 0

## część 4
| DFP.271.76.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 4 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | System do zaopatrywania defektów przednich (cystocoele) i szczytowych i tylnych (enterocoele) 1. system jednorazowy. 2. anatomiczny kształt 3. mocowanie do struktur dna miednicy pryz pomocy co najmniej 6 ramion. 4. w zestawie co najmniej 3 dedykowane instrumenty wielorazowego użytku 5. wykorzystujący siatkę polipropylenową o następujących parametrach: o monofilamentowa o niewchłanialna o gramatura – max. 19g/m2 o grubość – nie grubsza niż 0,25 mm | 40 | szt. |  |  |  | 0
2 | System do zaopatrywania wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet. 1. system jednorazowy do implantacji załonowo (metoda Inside-Out) 2. system jednorazowy do implantacji 3. zestaw instrumentarium do implantacji wielorazowego użytku 4. siatka polipropylenowa, monofilamentowa o parametrach a. szerokość siatki: ≤ 1,25 cm b. grubość siatki: ≤ 0,5 mm c. gramatura: ≤ 70 g/m2 d. brzegi taśmy zgrzewane laserowo – brak konieczności stosowania plastikowych osłonek na taśmę e. splot nici zapobiegający skręcaniu i rozciąganiu taśmy | 80 | szt. |  |  |  | 0

## część 5
| DFP.271.76.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 5 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | System jednorazowy, sterylny do implantacji drogą załonową „od dołu” w kierunku od cewki ku górze spojenia łonowego, składający się z:- dwóch igieł jednorazowych prawej i lewej ze stali chirurgicznej z trójkątnym szlifem z uchwytami z tworzywa sztucznego, grubość igieł 3 mm. Taśmy polipropylenowej monofilamentowej o jednolitej strukturze, równych niepostrzępionych brzegach, bez elementów napinających. Taśma umieszczona w koszulce foliowej podzielonej w środkowej części taśmy. • sterylne opakowanie dla jednego zestawu. Rękojeść z mechanizmem zwalniającym • Taśma posiada podwójny układ rurek, który poprawia widoczność podczas cystoskopii. Zamawiający dopuszcza jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu o poniższych parametrach: - zestaw składający się taśmy oraz jednorazowego narzędzia do implantacji z ergonomicznym uchwytem i mechanizmem zwalniającym o grubości igły 2,7 mm, - brzegi taśmy wygładzone w części podcewkowej – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający dopuszcza: Parametry: 1. System jednorazowy 2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m2. 3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy 4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu igieł o średnicy 3,5 mm 5. Implantacja z dostępu załonowego | 40 | szt. |  |  |  | 0
2 | Taśma do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Zestaw zawiera: Taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, prasowaną termicznie, porowatość min. 1000mikronów, szerokość 1,1cm, dł. 50cm. laserowo docięte krawędzie, końce taśmy zgrzewane, taśma w osłonce ochronnej. Taśma zakończoną złączami gwarantującymi trwałe połączenie taśma - instrumenty. Narzędzia jednorazowe do zakładania taśmy- 2szt., wyprodukowane ze stali chirurgicznej, średnica 3mm, kształt helikalny. Taśma zakładana przez otwory zasłonione. Metoda od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – in”. Taśma posiada podwójny układ rurek, który poprawia widoczność podczas cystoskopii. Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu o poniższych parametrach: - taśma o długości 44 cm, - brzegi taśmy wygładzone w części podcewkowej – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance, - taśma zakończona zaczepami gwarantującymi trwałe połączenie z taśmą oraz bezproblemowe zwolnienie taśmy po przejściu przez struktury anatomiczne. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający dopuszcza: Taśma podcewkowa TOT System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet Parametry: 1. System całkowicie jednorazowy, sterylny 2. Monoflamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2 3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy 4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną 5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy 6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in -out | 80 | szt. |  |  |  | 0
3 | Sterylny jednorazowy zestaw składający się ze slingu podcewkowego (monofilamentny mini-sling długości 7,5 cm, zakończonego 2 kotwicami, z czego jedna jest ruchoma). Taśma zakończona przedłużeniem z elementem blokującym kotwicę po napięciu taśmy. W zestawie narzędzie do zakładania taśmy oraz popychacz do blokowania taśmy. Taśma podcewkowa zakładana z jednego nacięcia, przezzasłonowo.Zestaw zawiera: • Taśmę Ajust • Rękojeść mocującą taśmę • Popychacz do umocowania elementu blokującego kotwicy. Zamawiający dopuszcza jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu o poniższych parametrach: - system składający się z taśmy – minislingu o długości 9 cm, zakończonego dwiema kotwicami wyposażonymi dodatkowo w cztery skrzydełka zapobiegające obracaniu się kotwicy w tkance oraz zwiększające siłę nośną taśmy - oraz narzędzia do implantacji taśmy z ergonomicznym uchwytem i mechanizmem zwalniania taśmy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający dopuszcza: OPHIRA (mini sling system )-system do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet ,techniką pojedynczego nacięcia . Parametry: 1. System jednorazowy 2. Monofilamentowa , 100% polipropylenowa , składająca się z części podcewkowej oraz 2 ramion mocujących z systemem kotwiczącym składających się z licznych punktów mocowania na każdym ramieniu mocującym . 3. Termoszczelne brzegi taśmy 4. Jednorazowy ,wysuwany, ergonomiczny prowadnik o średnicy 2,2 mm przeznaczony do precyzyjnego umieszczenia taśmy. 5. Niebieski szew rozluźniający przeznaczony do korekty napięcia taśmy 6. Dostrzegalny znak w części centralnej umożliwia centryczną lokalizację dla umieszczenia taśmy | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część 6
| DFP.271.76.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 6 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Dwustopniowy elektrostatyczny filtr do respiratora SERVO - I posiadanego przez Zamawiającego, antybakteryjny, antywirusowy, jednorazowego użytku. Obudowa filtra przezroczysta, objętość wewn. 165-175 ml, waga 50-60 g, dł. 110 mm, śr. max 78 mm, przydatność do użycia 48h | 750 | szt. |  |  |  | 0
2 | Układ oddechowy j. u. dla noworodków do respiratorów typu SERVO posiadanych przez Zamawiającego, przeznaczony do trybu wentylacji HFOV średnica 15 mm układ usztywniony, podgrzewany na wdechu i wydechu. Adapter zasilania grzałki z trójkątnym wcięciem, dwa porty do podłączenia czujnika temperatury z zastosowaniem modelu nawilżacza MR850 firmy Fischer&Paykel posiadanego przez Zamawiającego. W komplecie komora nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody. | 450 | op. |  |  |  | 0
3 | Czujnik przepływu – sensor typu Y noworodkowy jednokrotnego użytku do układu oddechowego HFO posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie= 5 szt. | 15 | op. |  |  |  | 0
4 | Linia do sensora Y o dł. 1,8 m jednokrotnego użytku do układu oddechowego HFO posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie = 10 szt. | 15 | op. |  |  |  | 0
5 | Cewnik Edi do pomiaru elektrycznej aktywności przepony oraz do prowadzenia wentylacji pacjenta w systemie NAVA, 6 Fr, neonatologiczny, 49 cm. Opakowanie= 5 szt. | 30 | op. |  |  |  | 0
6 | Cewnik Edi do pomiaru elektrycznej aktywności przepony oraz do prowadzenia wentylacji pacjenta w systemie NAVA, 6 Fr, neonatologiczny, 50 cm. Opakowanie= 5 szt. | 30 | op. |  |  |  | 0

## część 7
| DFP.271.76.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 7 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Ekspandery piersi anatomiczne: - do dwuetapowej rekonstrukcji - powierzchnia teksturowana - wypełniane solą fizjologiczną, wbudowany zawór z magnesem - wyszukiwanie portu za pomocą detektora magnetycznego będącego w zestawie z ekspanderem - sterylne, pakowane pojedynczo - 3 kształty podstawy – okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie - kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i poliuretanowej - zakres pojemności 200-800 ml | 60 | szt. |  |  |  | 0
2 | Implanty piersi anatomiczne: - powierzchnia teksturowana, dostępne w 2 rodzajach powierzchni teksturowanej - 3 kształty podstawy– okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku utraty integralności jego powłoki - gwarancja wymiany implantu przez okres do 10 lat od wszczepienia w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera - bariera antydyfuzyjna, zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne | 100 | szt. |  |  |  | 0
3 | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni pokrytej medyczną pianką mikropoliuretanową: - powierzchnia pokryta pianką mikropoliuretanową - 3 kształty podstawy– okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki - gwarancja wymiany implantu przez okres do 15 lat od wszczepienia w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera, w tym obrócenie - bariera antydyfuzyjna – zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - 4 profile ( projekcje) - powłoka odporna na działania mechaniczne | 20 | szt. |  |  |  | 0
4 | Ekspandery piersi okrągłe: - powierzchnia teksturowana - zakres pojemności 100-800 ml - wypełniane solą fizjologiczną - sterylne, pakowane pojedynczo - dostępne z zastawką dystalną lub integralną - kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i poliuretanowej | 30 | szt. |  |  |  | 0
5 | Implanty piersi okrągłe: - powierzchnia teksturowana, dostępne w 2 rodzajach powierzchni teksturowanej - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki - bariera antydyfuzyjna - powłoka odporna na działania mechaniczne - minimum 3 profile - gwarancja wymiany implantu przez okres do 10 lat od wszczepienia w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera, w tym obrócenie | 30 | szt. |  |  |  | 0
6 | Implanty piersi okrągłe o powierzchni pokrytej medyczną pianką mikropoliuretanową: - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” -dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki - bariera antydyfuzyjna - powłoka odporna na działania mechaniczne - 4 profile (projekcje) - gwarancja wymiany implantu przez okres do 15 lat od wszczepienia w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera, w tym obrócenie | 10 | szt. |  |  |  | 0
7 | Sizery śródoperacyjne: - gładkie sizery śródoperacyjne, okrągłe i anatomiczne - z możliwością wielokrotnej sterylizacji | 30 | szt. |  |  |  | 0
Wszystkie produkty muszą pochodzić od jednego producenta. Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

## część 8
| DFP.271.76.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 8 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Ekspandery piersi anatomiczne: - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli - magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą - magnetyczny detektor - 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru - produkt sterylny - pojemność w zakresie od 250 ml do 850 ml - ważność sterylizacji produktu 4 lata - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia - kompatybilne z protezami anatomicznymi | 40 | szt. |  |  |  | 0
2 | Implanty piersi anatomiczne: - wypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości żelu - 4 warstwy elastomeru silikonowego - 9 różnych kształtów - szerokość implantu różna od wysokości implantu - 3 wysokości i 3 projekcje - pojemność w zakresie od 120 do 775 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru - produkt sterylny - ważność sterylizacji produktu 4 lata - gwarancja bezterminowa - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji | 40 | szt. |  |  |  | 0
3 | . Ekspandery piersi okrągłe: - dopełniane roztworem fizjologicznym soli - zastawka dystalna - twarda podstawa - powłoka gładka, produkt sterylny - pojemność w zakresie od 400 do 1000 ml - ważność produktu minimum 4 lata - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia | 40 | szt. |  |  |  | 0
4 | Implanty piersi okrągłe: - wypełnienie: spójny, zagęszczony żel silikonowy - 4 warstwy elastomeru silikonowego - 3 profile (średni plus, wysoki i bardzo wysoki) - pojemność w zakresie od 100 do 800 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru - produkt sterylny - ważność produktu minimum 4 lata - gwarancja bezterminowa - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji | 30 | szt. |  |  |  | 0
5 | Ekspanderoprotezy dwukomorowe: - ekspanderoproteza dwukomorowa o kształcie anatomicznym do jednoetapowej rekonstrukcji - komora zewnętrzna wypełniona żelem silikonowym - komora wewnętrzna - rozprężana roztworem fizjologicznym soli - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - wbudowana zastawka, zamykająca się po całkowitym usunięciu wężyka i kopułki do napełnień - powłoka teksturowana, produkt sterylny - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru - zagęszczony żel silikonowy, II stopień spoistości żelu - objętość od 145 ml do 685 ml - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata - gwarancja bezterminowa | 10 | szt. |  |  |  | 0
6 | Sizery śródoperacyjne: - z możliwością 10-krotnej sterylizacji - odpowiadają wszystkim pojemnością implantów okrągłych i anatomicznych - pojemność w zakresie od 120 do 775 ml | 20 | szt. |  |  |  | 0
Wszystkie produkty muszą pochodzić od jednego producenta. Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

## część 9
times | DFP.271.76.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 9 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Implanty okrągłe o tzw. efekcie „łzy” do rekonstrukcji piersi po mastektomii: - produkt sterylny - powierzchnia produktu nano-teksturowana - minimum 3 warstwy elastomeru - posiada wizualny, barwny znacznik warstwy zewnętrznej na całej jego powierzchni - zwiększona wytrzymałość na rozerwanie implant- minimum 35 Niutona - posiada 4 projekcje - dostępny w objętościach 160cc do 700cc | 20 | szt. |  |  |  | 0
2 | Implanty anatomiczne do rekonstrukcji piersi po mastektomii: - produkt sterylny - .powierzchnia produktu nano-teksturowana - zintergowany system mocowania implantów do tkanki - minimum 3 warstwy elastomeru - posiada wizualny, barwny znacznik warstwy zewnętrznej na całej jego powierzchni - minimalny zakres pojemności 250cm3, max zakres pojemności 600cm3 - bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy | 30 | szt. |  |  |  | 0
3 | Implanty okrągłe: - produkt sterylny - powierzchnia produktu nano-teksturowana - minimum 3 warstwy elastomeru - posiada wizualny, barwny znacznik warstwy zewnętrznej na całej jego powierzchni - paszport elektroniczny ułatwiający identyfikację implantu - minimalny zakres pojemności 160cm3, max zakres pojemności 800cm3 - bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy | 30 | szt. |  |  |  | 0
Wszystkie produkty muszą pochodzić od jednego producenta. Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.