## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.36.2019.EP
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów kardiologicznych do zabiegów sercowych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
| część 20 | 0
| część 21 | 0
| część 22 | 0
| część 23 | 0
| część 24 | 0
| część 25 | 0 |  | * dostawa produktów i dzierżawa urządzenia, bez kosztu zużycia energii elektrycznej
| część 26 | 0
| część 27 | 0
| część 28 | 0
| część 29 | 0
| część 30 | 0
| część 31 | 0
1. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski, (nie dotyczy części 25. poz. 10).
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników. 1. Możliwe wykonanie badania MRI w polu 1,5T i w polu 3T bez stref wyłączenia (czyli MRI całego ciała). 2. Żywotność baterii 6,8 lat dla stymulacji (15%) A/V i 100% LV amplituda impulsu 2,5V impedancja 500Ohm. 3. Energia defibrylacji co najmniej 36 J. 4. Obsługa elektrod lewokomorowych czterobiegunowych. 5. Możliwość dostarczenia urządzenia ze złączem IS-1 (bez obsługi elektrod czterobiegunowych) zamiast IS-41 (do wyboru przez zamawiającego). 6. Dostępne urządzenia ze złączem DF4 lub z DF-1 (do wyboru przez zamawiającego). 7. Cewnik wprowadzający do zatoki wieńcowej (co najmniej 5 krzywizn). 8. Cewnik do subselekcji żył serca (co najmniej 4 krzywizny). 9. Nożyk do rozcinania cewników z pozycji 7 i 8. 10. Balon do okluzji i kontrastowania wstecznego zatoki wieńcowej. 11. Prowadnica 'angioplastyczna' - 0.014" - kompatybilna z elektrodą OTW. 12. Komunikacja bezprzewodowa (bez przykładania głowicy programatora) podczas implantacji. 13. Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego. 14. Cewnik do subselekcji żył dostarczany z kompatybilnym rozszerzaczem o hydrofilnej końcówce. 15. Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia. 16. Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF. 17. Dostępne, co najmniej 3 typy elektrod lewokomorowych OTW czterobiegunowych oraz co najmniej 2 typy elektrody dwubiegunowych o średnicy umożliwiającej wprowadzenie ich do żył bocznych przez subselektory (z pozycji 8). 18. Elektrody do CS sterydowe (wszystkie bieguny). 19. Elektroda defibrylująca przechodząca przez koszulki 9F lub cieńsze z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia jedno lub spiralowa i co najmniej 2 różne długości elektrody 20. Elektroda przedsionkowa przechodząca przez koszulki 7F lub cieńsze, z aktywną fiksacją, do wyboru co najmniej 2 różne długości elektrody. 21. Dostępne elektrody bezmandrynowe o aktywnej fiksacji i średnicy < 5 F (do 60 sztuk zamawianych urządzeń). 22. Dostępne koszulki (kilka typów) dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa, w tym sterowalna (do 60 sztuk zamawianych urządzeń). Zamawiający dopuszcza kardiowerter defibrylator resynchronizujący o konektorze IS1/DF1/IS4 bez możliwości warunkowego skanowania w środowisku MRI 1,5 oraz 3T. | 160 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozrusznik podstawowy resynchronizujący ze złączem lewokomorowym IS-1 Parametry wymagane: 1. Dostępne, co najmniej 2 typy elektrod lewokomorowych OTW w tym elektrody dwubiegunowe o średnicy umożliwiającej wprowadzenie do żył bocznych przez subselektory (pkt 3). 2. Cewnik wprowadzający do zatoki wieńcowej (co najmniej 5 krzywizn). 3. Cewnik do subselekcji żył serca (co najmniej 4 krzywizny). 4. Cewnik do lokalizacji ujścia i kaniulacji zatoki wieńcowej o średnicy < 7F. 5. Nożyk do rozcinania cewników z pozycji 2 i 3. 6. Balon do okluzji i kontrastowania wstecznego zatoki wieńcowej. 7. Wymagane: Cewnik do subselekcji żył dostarczany z rozszerzaczem o hydrofilnej końcówce. 8. Wymagane: Dostępne elektrody bezmandrynowe o aktywnej fiksacji i średnicy < 5 F. 9. Wymaganie: Dostępne koszulki (kilka typów) dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa, w tym sterowalna. Zamawiający dopuszcza cewnik do lokalizacji ujścia i kaniulacji zatoki wieńcowej o średnicy wewnętrznej 7,2F | 90 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozrusznik do stymulacji lewokomorowej dwupunktowej, przystosowany do badania rezonansem, z kompletem elektrod i cewników. Parametry wymagane: 1. Dostępne, do wyboru, co najmniej 2 typy elektrod lewokomorowych OTW w tym elektrody dwubiegunowe o średnicy umożliwiającej wprowadzenie do żył bocznych przez subselektory (pkt 5) oraz elektrody czterobiegunowe. 2. Obsługa elektrod lewokomorowych czterobiegunowych. 3. Możliwość stymulacji jednocześnie w co najmniej dwóch punktach lewej komory z elektrody lewokomorowej. 4. Koszulka wprowadzająca do zatoki wieńcowej (co najmniej 5 krzywizn). 5. Cewnik do subselekcji żył serca (co najmniej 3 krzywizny). 6. Nożyk do rozcinania cewników z pozycji 4 i 5. 7. Balon do okluzji i kontrastowania wstecznego zatoki wieńcowej. 8. Prowadnica 'angioplastyczna' - 0.014" - kompatybilna z elektrodą OTW. 9. Możliwość wykonania badania MRI w polu 1.5 T bez stref wykluczenia. 10. Elektroda przedsionkowa i komorowa przechodząca przez koszulki 6F, z aktywną fiksacją, do wyboru co najmniej 2 różne długości elektrody. | 28 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kardiowerter defibrylator jednojamowy (VVI) wraz z elektrodą. Parametry wymagane: 1. Minimalna energia defibrylacji 36 J. 2. Żywotność przy nastawach nominalnych i 2 wyładowaniach na rok minimum 9 lat. 3. Elektroda defibrylująca bipolarna przechodzące przez koszulki 7F lub cieńsze; z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia jedno lub spiralowa i co najmniej 2 różne długości elektrody. 4. Możliwość wykonywania badania MRI. 5. Dostępne urządzenia ze złączem DF-1 i DF-4 do wyboru przez zamawiającego. | 40 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kardiowerter defibrylator DDD z kompletem elektrod. Parametry wymagane: 1. Minimalna energia defibrylacji (dostarczona) 36 J. 2. Komunikacja bezprzewodowa podczas implantacji. 3. Możliwość wykonywania badania MRI. 4. Elektroda defibrylująca przechodząca przez koszulkę 7F (lub cieńszą) z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia: jedno lub 2-spiralowa i co najmniej 2 różne długości elektrody. 5. Elektroda przedsionkowa przechodząca przez koszulki 6F, z aktywną fiksacją, do wyboru co najmniej 2 różne długości elektrody. 6. Żywotność minimum 8 lat zakładając 2 wyładowania na rok. 7. Objętość urządzenia < 32 cm3. | 170 | sztuk |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozrusznik dwujamowy (DDDR) z kompletem elektrod. Parametry wymagane: 1. Żywotność stymulatora minimum 8 lat zakładając 50% stymulacji DDD 60/min, prądem ≥ 2.0V/0.5ms. 2. Waga maksymalnie 30 g. 3. Pamięć IEGM z programowanymi triggerami zapisu IEGM. 4. 50% urzdeń z czułością w kanale komorowym od conajmniej 0.5mV. 5. 5% urządzeń umożliwiających wykonanie badania MRI bez stref wykluczenia. 6. koplet elektrod 6F lub 7F do stałej stymulacji o aktywnym systemie fiksacji ze złączem IS-1 do wyboru na etapie zamówienia co najmniej 4 długości z zakresu 52 - 70 cm, w zestawie mandryny typu J do fiksacji w uszku przedsionka. 7. Dostepna do 110% urządzeń elektroda bezmandrynowa do stałej stymulacji ze złączem IS-1 , średnica < 5F. 8. W zestawie z elektrodą bezmandrynową koszulka dedykowana do selektywnej implantacji tej elektrody w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa. Dostępne co najmniej 3 krzywizny koszulki w tym sterowalna - do wyboru na etapie zamówienia. | 700 | sztuk |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozrusznik jednojamowy (VVIR) z kompletem elektrod. Parametry wymagane: 1. Żywotność stymulatora min 9 lat przy stymulacji 60/min, 50%, prądem ≥ 2,5 V / 0.4 ms. 2. Waga maksymalnie 30 g. 3. Histereza stymulacji. 4. Pamięć z zapisem ekg wewnątrzsercowego (IEGM) z trigerami zapisu. 5. 5% urządzeń umożliwiających wykonanie badania MRI bez stref wykluczenia. 6. koplet elektrod 6F lub 7F do stałej stymulacji o aktywnym systemie fiksacji ze złączem IS-1 do wyboru na etapie zamówienia co najmniej 4 długości z zakresu 52 - 70 cm, w zestawie mandryny typu J do fiksacji w uszku przedsionka. 7. Dostepna do 110% urządzeń elektroda bezmandrynowa do stałej stymulacji ze złączem IS-1, średnica < 5F. 8. W zestawie z elektrodą bezmandrynową koszulka dedykowana do selektywnej implantacji tej elektrody w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa. Dostępne co najmniej 3 krzywizny koszulki w tym sterowalna - do wyboru na etapie zamówienia. | 250 | sztuk |  |  |  | 0

## część (8)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozrusznik dwujamowy (DDDR) o zwiększonej pojemności baterii z kompletem elektrod. Parametry wymagane: 1. Dostępne elektrody przedsionkowe i komorowe, sterydowe, o kilku długościach i o mechanizmach fiksacji aktywnym i pasywnym - do wyboru na etapie zamówienia. 2. Dostępne koszulki (kilka typów) dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa (do 44 sztuk zamawianych rozruszników). 3. Pojemność baterii minimum 1.6 Ah. 4. Żywotność stymulatora minimum 10 lat zakładając 50% stymulacji DDD 60/min, prądem ≥ 2.0V/0.5ms. 5. Waga maksymalnie 30 g. 6. Pamięć IEGM z programowanymi triggerami zapisu IEGM. | 50 | sztuk |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Wkłucia do żyły podobojczykowej - koszulki rozrywane dedykowane do implantacji elektrod rozrusznikowych: 1. Dostępne średnice 5F – 16F. 2. Długość 14 cm (+/- 2 cm). 3. W zestawie igła 18GA i prowadnica 0.038’’ do nakłucia/wprowadzenia koszulki. 4. Funkcja dająca możliwość utrzymania rozszerzacza w koszulce podczas wprowadzania. | 2000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozdzielacze sygnału 'typ Y', tak IS-1 bipolar do 2 x IS -1 unipolar jaki bipolar IS1 do 2 x bipolar IS-1, do wyboru na etapie zamówienia. | 50 | sztuk |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kapturki / zaślepki na elektrodę | 20 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Zaślepki do portów IS-1 / DF-1 | 20 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Klej silikonowy medyczny | 10 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Śrubokręt do elektrod | 20 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Nożyk do rozcinania koszulki | 700 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Zestaw mandrynów 0.014 proste i 'J' długość 45 - 110 do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia. | 40 | zestaw |  |  |  | 0

## część (12)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Elektroda do posiadanego defibrylatora Philips Hearstar M3713A: 1. Służąca do defibrylacji, kardiowersji, czasowej stymulacji serca i monitorungu EKG, 2. Jednorazowego użytku, 3. Wyposażona we wtyczkę antyporażeniową, 4. Dobrze przylegająca do skóry pacjenta, 5. Spełniająca wymogi Europejskiej Dyrektywy i Międzynarodowe Standardy (ANSI/AAMI DF-80, IEC/CEI/EN 60601-2-4, 60601-1, ISO 10993-1 lub równoważne). | 500 | para |  |  |  | 0

## część (13)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do obłożenia pola zabiegowego, osłony i fartuchy do zabiegu implantacji rozruszników. Wymagane elementy zestawu: • serweta o wymiarach min 225x360 cm z przezroczystymi foliowymi wstawkami po obu stronach do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego - 1 sztuka; • Serweta posiada dwa samoprzylepne otwory eliptyczne w okolicach podobojczykowych o wymiarach 12x15 cm wypełnione folią chirurgiczną. Długość serwety od otworów eliptycznych w stronę głowy nie mniej niż 130 cm. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 150x230 cm oraz 2 zaślepione otwory w okolicach tt. udowych (O 8,5 cm) otoczone taśmą; • fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS rozmiar XL - 2 sztuki; • ręczniki chłonne 30x40 cm - 4 sztuki; • osłona na głowicę RTG O 50 cm - 1 sztuka; • osłona na ekran radiologiczny O 80 - 1 sztuka; • serweta na stolik - 150x200 cm (owinięcie zestawu) - 1 sztuka. Zamawiający dopuszcza ręczniki chłonne 30x35 cm - 4 szt. | 1600 | sztuk |  |  |  | 0

## część (14)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Implantowalny rozrusznik do bezelektrodowej stymulacji serca VVI. Parametry wymagane: - żywotność spodziewana 12 lat, - kompatybilny zestaw do dostarczenia rozrusznika (koszulka naczyniowa rozrywalna, koszulka prowadząca, introducer, rozszerzacz). | 4 | sztuk |  |  |  | 0

## część (15)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Defibrylator całkowicie podskórny. Defibrylator wraz z kompatybilną elektrodą do implantacji podskórnej oraz zestawem do implantacji elektrody. | 4 | sztuk |  |  |  | 0

## część (16)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadnik diagnostyczny pokryty heparyną: - prowadnik stalowy w osłonie teflonowej; - końcówka prowadnika J; - średnica 0,035"; - co najmniej 2 długość z zakresu 145 - 220 cm, do wyboru na etapie zamówienia. | 1200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (17)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki zabiegowe, angioplastyczne typ Balance HeavyWeight zaprojektowane dla dodatkowego podparcia tzw. „Delivery lub Extra Support Guide Wires”, o średnicy 0.014", materiał: Elastinite Nitinol. Prowadnik z powłoką hydrofilną, długość 190 i 300 cm, końcówka typu: „shaping ribbon”, prosta i „J”, radiocieniująca na długości 4,5 cm, „Tip load” 0,8 g. | 200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (18)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadnik extra hydrofilny typu Glidewire. Cechy: - wybitnie śliski prowadnik pokryty powłoką hydrofilną aktywowana wodą; - końcówki różnego kształtu - prosta, typu „J”, krzywizna Bolia; - średnica od 0.018" do 0,035"; - długość w zakresie od 150cm do 260cm; - końcówki o różnej sztywności - rdzeń z nitnolu. | 350 | sztuk |  |  |  | 0

## część (19)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki zabiegowe, angioplastyczne typ WHISPER MS o średnicy 0.014", Prowadnik z powłoką hydrofilną, długość 190 cm, końcówka typu: „shaping ribbon”, prosta i „J”. | 200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (20)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Wkłucie tętnicze • średnice wewnętrzne 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; • długość 11 cm i 23 cm; • zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory; • ramię boczne z kranikiem; • wysoka odporność na zagięcia i załamania; • zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości; • teleskopowy układ rozszerzający; • gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką; • atraumatyczna końcówka; • możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej 60°; • w zestawie znajduje się: koszulka, rozszerzacz, krótki prowadnik (w introducerach krótkich również igła na specjalne zamówienie w cenie kompletu), w introducerach długich dodatkowo obturator śr. 3mm. | 1700 | sztuk |  |  |  | 0

## część (21)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki ablacyjne klasyczne: Średnica cewnika: dostępne 7F i 5F; Zagięcie końcówki jednokierunkowe oraz dwukierunkowe (ale wyłącznie jednej płaszczyźnie i z różnymi zakresami, np. M / L prawo/lewo) - do wyboru przez Zamawiającego; Sterowalne wyłącznie metodą push-pull; Końcówka 4 mm (do wyboru 8 mm F i większej); Co najmniej 6 krzywizn do wyboru; Termopara; Kompatybilność z posiadanym generatorem RF Stockert. | 500 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Kable połączeniowe do cewników z poz. 1 do posiadanego systemu BostonScientific / BARD i generatora RF Stockert. | 20 | sztuk |  |  |  | 0

## część (22)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki 10 polowe sterowalne, do zatoki wieńcowej: - Sterowalne wyłącznie metodą push-pull; - Średnica 6F lub 5F (do wyboru przez Zamawiającego); - Do wyboru co najmniej pięć zakresów krzywizn w tym jedna specjalnie dedykowana do zatoki wieńcowej; - Dostępna elektroda dwukierunkowa. | 800 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Cewniki 20 - 24 polowe sterowalne: - Sterowalne wyłącznie metodą push-pull lub wyłącznie obrotową (do wyboru przez Zamawiającego); - Średnica 7F lub 6F (do wyboru przez Zamawiającego); - Rozstawy elektrod, co najmniej pięć do wyboru np. 2-6-2, 2-2, 2-8-2, 2-7-1, 2-8-2-60-2-8-2 (tolerancja +/- 2 mm); - Do wyboru co najmniej cztery zakresy krzywizn w tym jedna dedykowano jako ‘halo’ do prawego przedsionka. | 360 | sztuk |  |  |  | 0
3. | 4-polowe cewniki diagnostyczne o typowych krzywiznach DAO, CRD, Josephson: - średnica 4, 5 lub 6 F (do wyboru na etapie zamówienia przez Zamawiającego); - 4 różne rozstawy elektrod do wyboru przez Zamawiającego . | 1200 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Cewniki 10 - polowe o krzywiźnie dedykowanej do zatoki wieńcowej (np. typ P czy CS, CSL z dostępu od żyły podobojczykowej), niesterowalne: - Średnica 5 F lub 6 F do wyboru przez Zamawiającego; - Co najmniej dwa rodzaje rozstawu elektrod do wyboru (2-5-2, 2-8-2); - Co najmniej dwie długości do wyboru przez Zamawiającego. | 200 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Cewniki lasso do mapowania żył płucnych: - co najmniej 2 cewniki ze sterowalną średnicą lub zagięciem oraz tak ze sterowalną średnicą jak i zagięciem końcówki do wybory przez Zamawiającego; - Dostępne 10 - 20 biegunów; - Średnica pętli 25-15 mm; - Średnica trzonu 7F; - Dostępne z pętlą 4F; - Co najmniej 2 dostępne rozstawy elektrod do wyboru przez Zamawiającego; - Dostępna elektroda dwukierunkowa. | 10 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Kable połączeniowe do cewników z poz. 1-5 do posiadanego systemu BARD. | 10 | sztuk |  |  |  | 0

## część (23)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Koszulki z zastawkami hemostatycznymi o krzywiznach dedykowanych do mapowania pierścienia mitralnego i trójdzielnego oraz nakłucia transseptalnego (typu SR 0-4, SL 0-4): - średnica 8 i 8.5 F do wyboru przez Zamawiającego; - długość 63 cm; - co najmniej 9 krzywizn do wyboru. | 500 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Koszulki sterowalne 8.5 F: - co najmniej 3 długości do wyboru; - kompatybilność z igłami transseptalnymi z poz.4; - co najmniej trzy krzywizny do wyboru; - zagięcie dwukierunkowe; - zbrojony trzon. | 100 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Koszulki z zastawkami hemostatycznymi do żyły / tętnicy udowej: - długość 12- 14 cm; - średnica do wyboru co najmniej 12 różnych od 5 do 14 F. | 300 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Igły do nakłuć transseptalnych: - kompatybilne z koszulkami z poz.1; - co najmniej trzy długości (71 cm, 89, i 98 cm) do wyboru przez Zamawiającego; - co najmniej trzy krzywizny do wyboru przez Zamawiającego | 500 | sztuk |  |  |  | 0

## część (24)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewnik 7F chłodzony/irygowany solą fizjologiczną (do wyboru na etapie realizacji zamówienia przez Zamawiającego): Irygowany solą w układzie zamkniętym – kompatybilny z posiadaną pompą Stockert; Końcówka 3.5 mm, rozstaw elektrod 2-5-2; Dostępne co najmniej 4 różne krzywizny w tym o dużym zasięgu jak do ablacji trzepotania przedsionków (krzywizna F i J); Kompatybilny z posiadanym genratorem RF Stockert i pompą Biosense Webster oraz systemem EP BARD. | 500 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Kable połączeniowe do cewników ablacyjnych z poz. 1, do posiadanego systemu BARD i posiadanego generatora RF Stockert | 10 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Cewniki lasso do mapowania żył płucnych: Sterowalna tak średnica jak i zagięcie końcówki; 20 biegunów, rozstaw 2-6-2 (tolerancja +/- 2 mm); Średnica pętli zmienna 25-15 mm. | 6 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Cewniki typu Halo – 20 biegunowe do mapowania prawego przedsionka: Średnica 7 F; Kształt profilowany anatomiczne do pierścienia trójdzielnego; Co najmniej 3 rodzaje rozstawu elektrod do wyboru; Zagięcie końcówki jednokierunkowe i w jednej płaszczyźnie; Sterowalne metodą push-pull, bez elementów rotowanych na rączce; Końcówka 4 mm; Termopara; Kompatybilny z posiadanym genratorem RF Stockert i systemem EP BARD; Dostępne modele ze końcówka wzmocnioną oplotem (braided tip). | 250 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Kable wodne łączące do cewników z poz. 1, kompatybilne z posiadaną pomą Biosense Webster | 600 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Kable połączeniowe do cewników diagnostycznych wielobiegunowych z poz. 3-4 do posiadanego systemu BARD | 10 | sztuk |  |  |  | 0

## część (25)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0 | * dostawa produktów i dzierżawa urządzenia, bez kosztu zużycia energii elektrycznej
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki balonowe do krioablacji ujść żył płucnych: Parametry wymagane: dostępne co najmniej dwie średnice balonu w tym 28 mm kompatybilny z posiadaną konsolą do krioablacji Medtronic. | 400 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Elektroda lasso kompatybilna z balonem (z poz. 1): dostępne co najmniej dwie średnice elektrody. | 400 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Przewód połączeniowy do cewnika "lasso". | 5 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Przewody połączeniowe gazowe. | 400 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Przewody połączeniowe elektryczne. | 400 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Koszulka sterowalna kompatybilna z cewnikiem balonowym (z poz. 1). | 400 | sztuk |  |  |  | 0
7. | Butla z gazem N2O, Butla do konsoli krioablacyjnej CryoCath GEN V, Butla: SOL, Zawartość butli: Nitrous Oxide, LIQUID PHASE PURITY: 99,5% N2O(min.), Waga: 7,66 kg, Pojemność: 4,95l., Butla: L3187Z/mm; 25E; 10,2mm. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustej butli i dostarczenia napełnionej. (szt.= 4,95 L) | 36 | sztuk |  |  |  | 0
8. | Cewnik do krioablacji punktowej; 3 modele do wyboru kompatybilne z posiadaną kriokonsolą Medtronic | 30 | sztuk |  |  |  | 0
9. | Do każdych 10 kriobalonów dostarczona będzie jedna koszulka mapująca arytmię w sposób bezinwazyjny | 40 | sztuk |  |  |  | 0
Poz. | Opis dzierżawionego urządzenia | Okres dzierżawy |  | Opis dzierżawionego aparatu Nazwa / Typ / Akcesoria | Producent | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc za 1 sztukę | Czynsz dzierżawny brutto za 24 miesięcy
10. | Dzierżawa urządzenia do obsługi koszulki mapującej arytmię w sposób bezinwazyjny (1 szt.) Parametry techniczne: 1. Urządzenie mobilne, 2. Waga do 110 kg, 3. Wymiary do 150 cm (wys.) x 90 cm (głębokość) x 80 cm (szerokość), 4. Wyposażenie we wzmacniacz, komputer, ekran oraz wózek, 5. Kompatybilność z koszulką mapującą z wielopolowym zapisem EKG z pozycji 6. 6. Tworzenie mapy serca na podstawie połączenia sygnałów EKG zebranych z kosuzlki mapującej oraz danych skanowania uzyskanych w tomografii komputerowej. Szczegółowy zakres czynności serwisowych - niniejszego urządzenia, zawiera załącznik nr 1b do specyfikacji, który jest integralną częścią tego arkusza. | 24 | miesiące
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| Urządzenia do obsługi koszulki mapującej arytmię w sposób bezinwazyjny |  |  | 5840 | 0.27 | 0

## część (26)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Elektrody skórne do mapowania metodą 3D - kompatybilne do posiadanego systemu ENSITE NAVX VELOCITY. | 330 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Elektrody koszyczkowe "ARRAY" do mapowania bezkontaktowego kompatybilne do posiadanego systemu ENSITE. | 5 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Cewniki do mapowania 3D kompatybilne z posiadanym systemem Ensite Precision: Cewniki ablacyjne irygowane solą fizjologiczną wyposażone w czujnik pola magnetycznego. Dostępne co najmniej 3 krzywizny elektrody, jedno i dwukierunkowe - do wyboru na etapie zamówienia. | 100 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Cewniki lasso wyposażone w czujnik pola magnetycznego. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Kable wodne kompatybilne z pompą i elektrodami z pkt. 1. | 100 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Cewniki do mapowania 3D kompatybilne z posiadanym systemem Ensite Precision. Cewniki ablacyjne irygowane solą fizjologiczną wyposażone w czujniki pola magnetycznego oraz czujnik siły nacisku. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
7. | Patche referencyjne do posiadanego generatora RF Ampere. | 200 | sztuk |  |  |  | 0
8. | Elektroda wielopolowa HD Grid do mapowania arytmii złożonych kompatybilna z systemem EnSite Precision wyposażona w czujnik pola magnetycznego, umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii. Średnica shaftu: 8F Spacing 3-3-3 mm Długość: 105 cm Ilość elektrod: 18 | 20 | sztuk |  |  |  | 0
9. | Kabel połączeniowy umożliwiający połączenie elektrody wielopolowej z poz. 8 z systemem elektrofizjologicznym. | 4 | sztuk |  |  |  | 0

## część (27)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewnik wieloelektrodowy nieirygowany w kształcie 'lasso' umożliwiający okrężną ablację wokół żył płucnych. Parametry wymagane: sterowalne zagięcie końcówki | 10 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Kabel połączeniowy do cewnika z poz. 1. | 5 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Koszulka sterowalna kompatybilna z cewnikiem wieloelektrodowym. | 20 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Prowadnik kompatybilny z cewnikiem ablacyjnym. | 20 | sztuk |  |  |  | 0
Wykonawca każdorazowo na czas zabiegu zobowiązany jest udostępnić generator kompatybilny z zaoferowanym cewnikiem z poz. 1
Opis geretaora zawiera załącznik nr 1c do specyfikacji, który jest integralną częścią tego arkusza.

## część (28)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Przewody wodne kompatybilne z posiadaną pompą Biotronik Qiona. | 150 | sztuk |  |  |  | 0

## część (29)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do ANGIOGRAFII Elementy zestawu: Serweta do angiografii 320x235cm z panelem foliowym, warstwą chłonną i dwoma otworami o śr. 12cm do dostępu udowego - 1szt. Serweta na stół instrumentalny w którą owinięty jest zestaw. 190x150 - 1szt. Serweta z włókniny kompresowej 80x60cm - 1szt. Serwetki do rąk z włókniny kompresowej 40x20cm - 2szt. Osłona foliowa z gumką 100x180cm - 1szt. Kompresy z gazy 13-nitkowej, 8-warstwowe 10x10cm - 30szt. Miska plastikowa 200ml - 1szt. Korcang plastikowy 24cm - 1szt. Pęseta metalowa anatomiczna 14cm - 1szt. Skalpel nr 11 - 1szt. Strzykawka 3 - częściowa Luer 10ml - 2szt. Strzykawka 3 - częściowa Luer Lock 20ml - 2szt. Fartuch chirurgiczny Standard L - 2szt. Zamawiający dopuszcza serwety z włókniny kompresowej o wymiarze 70x80 cm - 1 szt. Zamawiający dopuszcza serwetki do rąk z włókniny o wymiarze 30x35cm - 2 szt. Zamawiający dopuszcza kompresy z gazy 17-nitkowej, 8 warstwowej o wymiarze 10x10 cm - 30 szt. Zamawiający dopuszcza miskę plastikową o pojemności 250 ml - 1 szt. Zamawiający dopuszcza pęsete metalową anatomiczną prostą o wymiarze 10,5cm - 1 szt. Zamawiający dopuszcza serwetę do angiografii o wymiarach min. 330cm x215cm z panelem foliowym, warstwą chłonną i dwoma otworami o średnicy 12cm do dostępu udowego - 1 szt. | 1200 | zestaw |  |  |  | 0

## część (30)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw przewodów do cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną kompatybilne z posiadaną pompą CoolFlow Pump System. | 600 | sztuk |  |  |  | 0

## część (31)
| DFP.271.36.2019.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący DDD Parametry graniczne: 1. Elektroda defibrylująca przechodząca przez koszulki 7 F lub cieńsze, z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia jedno lub spiralowa i co najmniej 2 różne długości elektrody, 2. Żywotność baterii co najmniej 6 lat dla stymulacji (15%) A/V i 100% LV amplituda impulsu 2,5V impedancja 500 Ohm, 3. Energia defibrylacji co najmniej 36 J, 4. Obsługa elektrod lewokomorowych czterobiegunowych, 5. Możliwość dostarczenia urządzenia ze złączem IS-1 (bez obsługi elektrod czterobiegunowych) zamiast IS-4 (do wyboru przez zamawiającego), 6. Dostępne urządzenia ze złączem DF4 lub z DF-1 (do wyboru przez zamawiającego), 7. Cewnik wprowadzający do zatoki wieńcowej (co najmniej 5 krzywizn), 8. Cewnik do subselekcji żył serca (co najmniej 4 krzywizny), 9. Nożyk do rozcinania cewników z pozycji 7 i 8, 10. Balon do okluzji i kontrastowania wstecznego zatoki wieńcowej, 11. Prowadnica 'angioplastyczna' - 0.014" - kompatybilna z elektrodą OTW, 12. Komunikacja bezprzewodowa (bez przykładania głowicy programatora) podczas implantacji, 13. Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego, 17. Dostępne, co najmniej 3 typy elektrod lewokomorowych OTW czterobiegunowych oraz co najmniej 2 typy elektrody dwubiegunowych o średnicy umożliwiającej wprowadzenie ich do żył bocznych przez subselektory (z pozycji 8), 18. Elektrody do CS sterydowe (wszystkie bieguny), 19. Elektroda przedsionkowa przechodząca przez koszulki 7F lub cieńsze, z aktywną fiksacją, do wyboru co najmniej 2 różne długości elektrody. | 100 | sztuk |  |  |  | 0