## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | NSSU.DFP.271.69.2019.EP
| Nazwa zamówienia: | Dostawa materiałów anestezjologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
2. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski, (nie dotyczy części 7 poz. 3, 5; części 8 poz. 1 – 4; części 10 poz. 2).
6. | Dot. części 9: Okres gwarancji został podany w wypełnionym załączniku nr 1a do specyfikacji.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kompletna zastawka wydechowa kompatybilna z respiratorem Savina, przeznaczona dla jednego pacjenta, nie podlega dekontaminacji (jednorazowego użytku). | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Karbowane, wewnętrznie gładkie, mikrobiologicznie czyste przedłużacze lekkie i elastyczne, o dł. 15 cm, zaopatrzone w podwójnie obrotowy łącznik kątowy z portami przystosowanym do odsysania oraz do bronchofiberoskopii. Podwójny kapturek zapezpieczający porty utrzymuje PEEP podczas odsysania lub bronchoskopii. Końcówka od strony pacjenta zaopatrzona w czerwony kapturek utrzymujący element zamknięty, aż do momentu podłączenia go do pacjenta. Złącze 22F/15M po stronie urządzenia, po stronie pacjenta złącze standardowe dla bezpiecznegopodłączenia innych akcesoriów. Wykonane bez zastosowania PVC w komponentach, pozbawione DEHP. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
Część 1 poz. 1-2 kompatybilne z posiadanym respiratorem SAVINA 300 SELECT

## część (2)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowe linie próbkujące dla dorosłych dł. 2.5 m, kompatybilne z modułami pomiarowymi z posiadaną pułapką wodną Dryline i Dryline II (opakowanie 25 szt.) | 50 | opakowanie |  |  |  | 0
2 | Jednorazowe linie próbkujące dla noworodków dł. 2.5 m, kompatybilne z modułami pomiarowymi z posiadaną pułapką wodną Dryline i Dryline II (opakowanie 25szt.) | 50 | opakowanie |  |  |  | 0
3 | Pułapki wodne dla dorosłych do układu pomiarowego kapnografii w strumieniu bocznym (opakowanie 10 szt.) | 30 | opakowanie |  |  |  | 0
4 | Pułapki wodne dla noworodków do układu pomiarowego kapnografii w strumieniu bocznym (opakowanie 10szt.) | 30 | opakowanie |  |  |  | 0
5 | Jednorazowy czujnik przepływu dla dorosłych z przewodem o dł. 1.8 m (do stosowania również jako element układu pomiarowego kalorymetrii z modułami CO2+O2 z posiadaną pułapką Dryline II) | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
6 | Jednorazowy czujnik przepływu dla dorosłych z przewodem o dł. 3.3 m (do stosowania również jako element układu pomiarowego kalorymetrii z modułami CO2+O2 z posiadaną pułapką Dryline II) | 500 | sztuk |  |  |  | 0
7 | Jednorazowy czujnik przepływu dla dzieci i noworodków z przewodem o dł. 1.8 m (do stosowania również jako element układu pomiarowego kalorymetrii z modułami CO2+O2 z posiadaną pułapką Dryline II) | 500 | sztuk |  |  |  | 0
8 | Jednorazowy czujnik przepływu dla dzieci i noworodków z przewodem o dł. 3.3 m (do stosowania również jako element układu pomiarowego kalorymetrii z modułami CO2+O2 z posiadaną pułapką Dryline II) | 500 | sztuk |  |  |  | 0
Część 2 poz. 1 - 8 kompatybilne z posiadanym urządzeniem do pomiaru kapnografii, produkcji dwutlenku węgla i zużycia tlenu, pomiar wydatku energetycznego Benevision N12

## część (3)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Gazowa linia pomiarowa kompatybilna z respiratorem - materiał PCV, EVA, PE - do monitorowania anestetyków, CO2, O2, N2O - długość 300 cm - średnica wewnętrzna 1,2 mm - średnica zewnętrzna 2,8 mm - grubość ścianki 0,8 mm - złącze luer-lock typu męskiego z obu stron - bezlateksowa - czysta mikrobiologicznie - opakowanie folia-folia | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Nebulizator- membrana wielokrotnego użytku dedykowana do posiadanych nebulizatorów Aeroneb PRO posiadanych przez Zamawiającego. | 100 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Łącznik typu T dedykowany do membran dla posiadanych nebulizatorów Aeroneb PRO. Łączniki które można sterylizować. Wielokrotnego użytku. | 100 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Membrana jednorazowego użytku dedykowana do nebulizatorów Aeroneb posiadanych przez zamawiającego. | 500 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Złącze typu "T" jednorazowego użytku dla dorosłych dedykowane do nebulizatorów Aeroneb posiadanych przez zamawiającego. | 500 | sztuk |  |  |  | 0
Część 3 poz. 1 - 5 kompatybilne z posiadanym respiratorem SV650

## część (4)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dren pacjenta dla kanału dysza 1, długość 1.6m - wielorazowy | 50 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Dren pacjenta dla kanału dysza 2, długość 1.6m – wielorazowy | 50 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Dren do pomiaru ciśnienia proksymalnego, długość 1.6m – wielorazowy | 50 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Dren przepływu okrężnego, długość 1.6m - wielorazowy | 50 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Płucko testowe – wielorazowe | 50 | sztuk |  |  |  | 0
6 | Linia próbkująca etCO2 - jednorazowego użytku (opakowanie zawiera 10 sztuk) | 150 | opakowanie |  |  |  | 0
7 | Łącznik Y do pomiaru etCO2 - jednorazowego użytku (opakowanie 10 sztuk) | 150 | opakowanie |  |  |  | 0
8 | Czujnik kropli | 10 | sztuk |  |  |  | 0
9 | Przewód łączący dla panelu sterowania, długość 30 cm | 100 | sztuk |  |  |  | 0
10 | Przewód łączący dla panelu sterowania, długość 120 cm | 100 | sztuk |  |  |  | 0
11 | Przewód łączący dla panelu sterowania, długość 250 cm | 100 | sztuk |  |  |  | 0
12 | Uchwyt butli | 30 | sztuk |  |  |  | 0
13 | Kaniula tracheostomijna jet, dziecięca 14 G - jednorazowego użytku | 250 | sztuk |  |  |  | 0
14 | Kaniula tracheostomijna jet, dla dorosłych 13 G - jednorazowego użytku | 500 | sztuk |  |  |  | 0
15 | Obrotowe łącze kaniuli jet – wielorazowe | 50 | sztuk |  |  |  | 0
Część 4 poz. 1-15 kompatybilne z posiadanym respiratorem MONSOON III

## część (5)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Reduktory jednorazowe, różne rodzaje i rozmiary, do wyboru na etapie zamówienia | 20 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Jednorazowe końcówki do usuwania cementu kostnego, różne rodzaje i rozmiary, do wyboru na etapie zamówienia | 20 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Sonda panewkowa | 20 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Jednorazowe końcówki do osteotomu, różne rodzaje i rozmiary do wyboru na etapie zamówienia | 20 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Wielorazowe przejściówki do podłączenia do końcówek jednorazowych, różne rodzaje i rozmiary, do wyboru na etapie zamówienia | 20 | sztuk |  |  |  | 0
6 | Wielorazowa końcówka typu Slaphammer | 5 | sztuk |  |  |  | 0
Część 5 poz. 1-6 kompatybilne z posiadanym generatorem ultradźwiękowy OSCAR

## część (6)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Elektrody jednorazowe do defibrylacji /stymulacji dla dorosłych (1szt=1 para) | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Papier do rejestratora termicznego, szer. 50 mm o długosci 20 m. Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem. | 5000 | sztuk |  |  |  | 0
Część 6 poz. 1-2 kompatybilne z posiadanym defibrylatorem BeneHeart D3

## część (7)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Mankiet NIBP (średni / M) dla dorosłych | 500 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Elektrody do defibrylacji i stymulacji (1szt=1para) | 500 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Adapter do elektrod | 50 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Żel przewodzący. Zamawiający oczekuje m.in żelu do defibrylacji. | 5000 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Papier do rejestratora, dł. 20 m, szer. 57mm | 3000 | sztuk |  |  |  | 0
Część 7 poz. 1 - 5 kompatybilne z posiadanym defibrylatorem DefiMax plus

## część (8)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Rura karbowana wielorazowa typu hytrel o dł. 1,80 m | 100 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Rura karbowana jednorazowa o dł. 1,80 m | 500 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Filtr pyłowy wlotowy jednorazowy | 500 | opakowanie |  |  |  | 0
4 | Filtr pyłowy wlotowy wielorazowy | 100 | opakowanie |  |  |  | 0
5 | Maska nosowo ustna wielorazowa z kołnierzem silikonowym do dezynfekcji rozm. S,M,L. Maska z podpórką na czoło, możliwość wymiany kołnierza oraz poduszki podpórki czołowej. Płynna regulacja pozycji podpórki czołowej. Wymienna uprząż/paski maski. Maska z portem wydechowym. | 50 | sztuk |  |  |  | 0
6 | Maska pełnotwarzowa z portem wydechowym i zaworem bezpieczeństwa. Zatrzaski umożliwiające szybkie wypięcie z uprzęży. Możliwość dezynfekcji, rozmiar L | 40 | sztuk |  |  |  | 0
Część 8 poz. 1-6 kompatybilne z posiadanym respiratorem do wentylacji nieinwazyjnej Vivo 50

## część (9)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Dostępność części zamiennych ( ≥ 10 lat) - podać ilość lat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | DOZOWNIK TLENU MONTOWANY BEZPOŚREDNIO DO PUNKTU POBORU • Dozownik tlenu z płynną regulacją przepływu za pomocą pokrętła, w zakresie 0-17l/min. Zamawiający dopuszcza dozownik tlenowy z płynną regulacją przepływu za pomocą pokrętła w zakresie 0-15l/min. • montowany bezpośrednio do punktu poboru • końcówką wtykową w systemie AGA • ciśnienie wejściowe 0,5 MPa, • wejście gwint UNF 9/16, • możliwość podłączenia nawilżacza wielorazowego, • możliwość podłączenia końcówki z nakrętką do bezpośredniego mocowania przewodów giętkich, tzw. suchy tlen • możliwość podłączenia pojemnika typu RespiFlo | 490 | sztuk |  |  |  |  | 0
2 | DOZOWNIK TLENU Z UCHWYTEM NA EURO SZYNĘ • Dozownik tlenu z płynną regulacją przepływu za pomocą pokrętła, w zakresie 0-17l/min. Zamawiający dopuszcza dozownik tlenowy z płynną regulacją przepływu za pomocą pokrętła w zakresie 0-15l/min. • montowany na szynę euro za pomocą uchwytu • końcówka wtykowa kątowa w systemie AGA • ciśnienie wejściowe 0,5 MPa, • wejście gwint UNF 9/16, • możliwość podłączenia nawilżacza wielorazowego, • możliwość podłączenia tulei z nakrętką do bezpośredniego mocowania przewodów giętkich, tzw. suchy tlen • możliwość podłączenia pojemnika typu RespiFlo | 105 | sztuk |  |  |  |  | 0
3 | REGULATOR SSANIA DO WYSOKIEJ PRÓŻNI MONTOWANY BEZPOŚREDNIO DO PUNKTU POBORU • Regulator ssania do wysokiej próżni z zakresem 0-100kPa • Demontowane zabezpieczenie przeciw przelewowe o pojemności od 0,1 do 0.25l • zawór odcinający przepływ • montowany bezpośrednio do punktu poboru • końcówka wtykowa w systemie AGA • korpus metalowy Zamawiający dopuszcza regulator ssania posiadające demontowane zabezpieczenie przeciw przelewowe kompatybilne z oferowanym regulatorem spełniające swoją funkcję o pojemności mniejszej niż 0,1. | 325 | sztuk |  |  |  |  | 0
4 | REGULATOR SSANIA DO WYSOKIEJ PRÓŻNI Z UCHWYTEM NA EURO SZYNĘ • Regulator ssania do wysokiej próżni z zakresem 0-100kPa • Demontowane zabezpieczenie przeciw przelewowe o pojemności od 0,1 do 0.25l • zawór odcinający przepływ • montowany na szynę euro za pomocą uchwytu • końcówka wtykowa kątowa w systemie AGA • korpus metalowy Zamawiający dopuszcza regulator ssania posiadające demontowane zabezpieczenie przeciw przelewowe kompatybilne z oferowanym regulatorem spełniające swoją funkcję o pojemności mniejszej niż 0,1. | 150 | sztuk |  |  |  |  | 0
5 | DOZOWNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z UCHWYTEM NA EURO SZYNĘ • Dozownik tlenu z płynną regulacją przepływu za pomocą pokrętła, w zakresie 0-17l/min. Zamawiający dopuszcza regulację płynną w zakresie 0-15l/min. • montowany na szynę euro za pomocą uchwytu • końcówka wtykowa kątowa w systemie AGA • ciśnienie wejściowe 0,5 MPa, • wejście gwint UNF 9/16, • możliwość podłączenia nawilżacza wielorazowego, • możliwość podłączenia tulei z nakrętką do bezpośredniego mocowania przewodów giętkich, tzw. suche powietrze • możliwość podłączenia pojemnika typu RespiFlo | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
| Parametr punktowany w kryterium: Gwarancja |  | Parametr wymagany* | Parametr oferowany (należy wpisać konkretną wartość liczbową) | Sposób oceny
| Okres gwarancji dla każdego z produktu oferowanego |  | >= 36 |  | Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca którego okres gwarancji będzie najdłuższy w porównaniu z pozostałymi zaoferowanymi w postępowaniu. Pozostałi Wykoanwcy otrzymają proporcjonalnie mniej względem najdłuższego. (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych)
*Parametr wymagany określony w warunkach liczbowych ( "≥”) jest warunkiem granicznym, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

## część (10)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Obłożenie sterylne do posiadanego mikroskopu neurochirurgicznego HS 5-1000 firmy Moeller-Wedel. Obłożenie ze szklaną osłoną obiektywu i adapterem kątowym. Rozmiar co najmniej 137x259 cm z trzema parami wyprowadzeń na nasadki okularowe operatorów i asysty. W obłozeniu zintegrowane osłony na rękojeści mikroskopu nie zakłócające czujników servo mikroskopu. | 200 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Moduł lampy ksenonowej do posiadanego mikroskopu neurochirurgicznego HS 5-1000 firmy Moeller-Wedel. Lampa ksenonowa o mocy 300 W wbudowana w radiator. Całość zgodna z oświetlaczem mikroskopu. Elektroniczna kontrola czasu pracy | 2 | sztuk |  |  |  | 0
Część 10 poz. 1 - 2 kompatybilne z posiadanym mikroskopem operacyjnym HS 5-1000

## część (11)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowa, sterylna, bezlateksowa osłona do posiadanego mikroskopu Leica M525 F50. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 122 cm x 305 cm. Soczewka szklana, skośna o dużej przezierności, odporna na zarysowania. W celu pewnego mocowania osłona soczewki mocowana na "klik", z dodatkowym zabezpieczeniem obrotowym. Produkt posiadający pięć pasów ściągających 101cmx3cm, w odległościach przystosowanych do oryginalnych wymiarów głowicy i ramion mikroskopu, odpowiednio w odległościach: 70cm, 49cm, 35cm i 49cm - umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Dodatkowo do każdej osłony 9 szt gumek ściągających do zabezpieczenia osłony na rękojeściach i głowicy mikroskopu. | 80 | sztuk |  |  |  | 0
Część 11 poz. 1 kompatybilna z posiadanym mikroskopem operacyjnym laryngologicznym M525 F50

## część (12)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu i obudową zastawki wydechowej | 200 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Obudowa zastawki wydechowej wielorazowa | 20 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Membrana zastawki wydechowej wielorazowa | 20 | sztuk |  |  |  | 0
Część 12 poz. 1-3 kompatybilne z posiadanym respiratorem Hamilton-C1

## część (13)
| NSSU.DFP.271.69.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych komaptybilny z posiadanym respiratorem Oxylog 3000 plus składający się z rury karbowanej i podwójnej lini pomiarowej o dł. 180 cm, zastawki wydechowej, czujnika przepływu oraz obrotowego łącznika | 200 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Minimalna długość ramienia wdechowego i ramienia wydechowego 1,5 m. Ramię wydechowe wykonane z odpornego na zagniecenia/uszkodzenia materiału. Wejście w grzałce na linii wdechowej z trójkątnym wcięciem, tak aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego do posiadanego modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca podwójne zabezpieczenie przed przedostaniem się wody do układu oddechowego (dwa pływaki lub podwójny pływak). Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Zamawiający dopuszcza w zestawie pułapkę wodną samouszczelniającą się na linii wydechowej. | 250 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Układ oddechowy do pasywnego nawilżania z rury gładkiej , długość 1,6 m , zakończenia rury od strony aparatu stopione z rurą , 22 F elastyczne , koncówka Y z kapturkiem zabezpieczającym , możliwość rozłączenia końcowki Y w celu podłączenia nebulizatora , zakończenie od strony pacjenta 22M/15 F, dodatkowy łacznik 22M/22M, mikrobiologicznie czysta. | 250 | sztuk |  |  |  | 0