Wymagania graniczne: część 2

Test FDP- test jakościowy i półilościowy

| Lp. | Parametr: | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy FDP do oznaczenia min. 60 testów / zestaw |  |
| 2 | Przeciwciała skierowane przeciwko różnym fragmentom degradacji fibrynogenu i fibryny |  |
| 3 | Poziom FDP podany w co najmniej 2 punktach odcięcia opowiadających stężeniom w µg/ml |  |
| 4 | Płytki reakcyjne i mieszadełka w zestawie do jednorazowego użytku |  |
| 5 | Materiał kontrolny dodatni i ujemny w zestawie |  |
| 6 | Maksymalnie dwukrokowa procedura oznaczenia próbki w metodzie półilościowej (max. 2 punkty rozcieńczenia) |  |
| 7 | *Zamawiający dopuszcza do zaoferowania testu, dla którego nie zaobserwowano efektu wysokiej dawki (efektu Hooka) do stężenia FDP do 500 µ g/ml. |  |

Uwaga!

Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

*jest to warunek fakultatywny, nie spełnienie go nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty