Wymagania graniczne:

Część 2

Panele do kontroli genotypowania wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV)

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw próbek diagnostycznych (paneli) umożliwiających wykrycie i zróznicowanie genotypów HCV |  |
| 2 | Poszczególne próbki kontrolne(panele) zawierają materiał ludzki lub liofilizaty hodowli |  |
| 3 | Transport paneli w warunkach określonych przez dystrybutora paneli |  |
| 4 | Transport próbek diagnostycznyc66h ściśle na miejsce do Zamawiającego |  |
| 5 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w wersji anglojęzycznej (oryginalnej), obejmująca szczegółową procedurę postępowania z panelami od czasu dostarczenia do wykonawcy do czasu przeprowadzenia oznaczenia |  |
| 6 | Poszczególne próbki dystrybuowane w szczelnie zamykanych próbówkach zakręcanych zakrętką |  |
| 7 | Zakup paneli jeden raz w ciągu danego roku kalendarzowego, na lata 2019 - 2020 |  |
| 8 | Możliwość złożenia reklamacji w przypadku nieodpowiednich warunków transportu próbek lub innych widocznych oznak ich uszkodzenia |  |
| 9 | Zapewnienie Zamawiającemu, w razie konieczności, pomocy technicznej (np. obsługa strony internetowej Producenta) włącznie z dostarczeniem wyników sprawdzianów drogą elektroniczną. |  |
| 10 | Zapewnienie, w razie konieczności, pomocy merytorycznej na każdym etapie weryfikacji danych Zamawiającego, włącznie z ich dostarczeniem drogą elektroniczną |  |
| 11 | Końcowy certyfikat – sposób dostarczenia Zamawiającemu Dostarczenie w formie papierowej do Zamawiającego świadectwa (certyfikatu) przeprowadzonej zewnętrznej kontroli jakości po zakończonym cyklu. Końcowy Certyfikat: sposób dostarczenia Zamawiającemu: Dostarczenie w formie papierowej do Zamawiającego świadectwa (certyfikatu) przeprowadzonej zewnętrznej kontroli jakości po zakończonym cyklu przez Wykonawcę, lub Zapewnienie możliwości wydruku świadectwa (Certyfikatu) przez Zamawiającego ze strony internetowej Producenta paneli lub Wykonawcy po zakończonym cyklu. |  |

#### * Uwaga!

Nie spełnianie wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty