Wymagania graniczne:

Część 6

Panele do kontroli DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV)

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw próbek diagnostycznych (paneli) umożliwiających jakościowe i/lub ilościowe wykrywanie DNA HBV |  |
| 2 | Poszczególne próbki diagnostyczne zawierają materiał ludzki w postaci plasmy (osocza) |  |
| 3 | Transport próbek diagnostycznych w warunkach wskazanych ściśle przez producenta |  |
| 4 | Transport próbek diagnostycznych ściśle na miejsce do Zamawiającego |  |
| 5 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w wersji anglojęzycznej (oryginalnej), obejmująca szczegółową procedurę postępowania z panelami od czasu dostarczenia do wykonawcy do czasu przeprowadzenia oznaczenia |  |
| 6 | Poszczególne próbki dystrybuowane w szczelnie zamykanych próbówkach z zakręcanych zakrętką |  |
| 7 | Zakup paneli jeden raz w ciągu danego roku kalendarzowego, tj. na lata 2019 - 2020 |  |
| 8 | Możliwość złożenia reklamacji w przypadku nieodpowiednich warunków transportu próbek lub innych widocznych oznak ich uszkodzenia |  |
| 9 | Udzielenie Zamawiającemu, w razie konieczności, pomocy technicznej związanej np. z obsługą strony internetowej Producenta, dostarczeniem wyników sprawdzianów drogą elektroniczną itp. |  |
| 10 | Zapewnienie, w razie konieczności, pomocy merytorycznej na każdym etapie weryfikacji danych Zamawiającego, włącznie z ich dostarczeniem drogą elektroniczną |  |
| 11 | Końcowy certyfikat – sposób dostarczenia Zamawiającemu Dostarczenie w formie papierowej do Zamawiającego świadectwa (certyfikatu) przeprowadzonej zewnętrznej kontroli jakości po zakończonym cyklu. Końcowy Certyfikat: sposób dostarczenia Zamawiającemu Dostarczenie w formie papierowej do Zamawiającego świadectwa (certyfikatu) przeprowadzonej zewnętrznej kontroli jakości po zakończonym cyklu przez Wykonawcę, lub Zapewnienie możliwości wydruku świadectwa (Certyfikatu) przez Zamawiającego ze strony internetowej Producenta paneli lub Wykonawcy po zakończonym cyklu. |  |

#### * Uwaga!

Nie spełnianie wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty