## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.27.2018.EP
| Nazwa zamówienia | Dostawa zestawów do zabiegów chirurgicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiace od dnia zawarcia umowy.
3. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
7. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
8. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.27.2018.EP |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr 1 do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw obłożeń do laparotomii | 500 | zestaw |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | 1 | szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF | 1 | szt.
6. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 6-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 10 | szt.
7. | Worek do zbiórki moczu 2000ml T90cm z zaworem | 1 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 20 | szt.
9. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy, żółty | 1 | szt.
10. | Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 24-nitkowa, znacznik RTG, biały) | 1 | szt.
11. | Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 5x5cm 20cm (pomarańczowy) | 1 | szt.
12. | Ostrze chirurgiczne nr 22 (CS) | 1 | szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm | 1 | szt.
14. | Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta | 1 | szt.
15. | Kubek z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przezroczysty | 1 | szt.
16. | Opatrunek chłonny 9x35cm 5x30cm | 1 | szt.
17. | Kompres włókninowy laparotomijny 40x60cm z tasiemką (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony) | 2 | szt.
18. | Serweta operacyjna 90x150cm | 1 | szt.
19. | Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany | 2 | szt.
20. | Taśma lepna 9x49cm | 3 | szt.
21. | Serweta z taśmą lepną 75x75 cm | 2 | szt.
22. | Dren do ssaka PVC 30Ch/ 21Ch 2.0m + aspiracja typu Poole prosta 21Ch, okrągła końcówka | 1 | szt.
23. | Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona | 1 | szt.
24. | Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona | 1 | szt.
25. | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, wcelu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW LAPAROTOMIA " - kolor brązowy i ramka brązowa.
Zamawiający dopuszcza:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Nazwa handlowa Producent |  | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu) -1szt.
2. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt.
3. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-2 szt.
4. | Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt.
6. | Zestaw do odsysania Yankauer Ch. 30/10 mm 200cm-1szt.
7. | Worek na mocz 2000ml, T 90cm z zaworem-1szt.
8. | Miska nerkowata 700ml niebieska ze skalą-1szt.
9. | Pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny/piankowy, żółty-1szt.
10. | Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego, żółty 18cm-1szt.
11. | Ostrze chirurgiczne (CS)nr 22-1szt.
12. | Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt.
13. | Kubek 1200ml-1szt.
14. | Tupfer biały 24N, z RTG Rozmiar 3-1op.
15. | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N z RTG 10x10cm-20szt.
16. | Serweta do laparotomii 6W 20N biała z RTG 40x40cm-10szt.
17. | Serweta do laparotomii z RTG z tasiemką zielona 4 warstwowa 50x60cm-2szt.
18. | Opatrunek chłonny 10x30cm (warstwa chłonna 5x25cm)-1szt.
19. | Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt.
20. | Taśma samoprzylepna 9x50cm-3szt.
21. | Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-2szt.
22. | Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 100x150cm-1szt.
23. | Samoprzylepna serweta 2-warstwowa chirurgiczna 75x75cm-2szt.
24. | Samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 175x180cm-1szt.
25. | Samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 150x250cm-1szt.
Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor brązowy” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.
Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

## część (2)
| DFP.271.27.2018.EP |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr 1 do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw obłożeń do kręgosłupa | 400 | zestaw |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | 1 | szt.
2. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF | 1 | szt.
3. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL-L | 1 | szt.
4. | Osłona foliowa na ramię C 152x265cm, przezroczysta | 1 | szt.
5. | Pojemnik z przykrywką 100ml | 1 | szt.
6. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 40 | szt.
7. | Czyścik do elektrody 5x5cm | 1 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, biały) | 20 | szt.
9. | Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) | 1 | szt.
10. | Strzykawka 20ml, 2-częściowa | 2 | szt.
11. | Kompres gazowy 5x5 cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, biały) | 20 | szt.
12. | Igła iniekcyjna 18G 40mm SB (różowa) | 1 | szt.
13. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5m F/F | 1 | szt.
14. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie Zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm | 2 | szt.
15. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy, żółty | 1 | szt.
16. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
17. | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
18. | Aspiracja typu Yankauer 12Ch/18Ch 25cm okrągła końcówka 4 otwory regulacja ssania, rękojeść | 1 | szt.
19. | Serweta z taśmą lepną 90x75cm | 4 | szt.
20. | Taśma lepna 9x49cm | 1 | szt.
21. | Serweta z taśmą lepną 150x240 cm | 1 | szt.
22. | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | 1 | szt.
23. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm | 1 | szt.
UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW DO KRĘGOSŁUPA " - kolor różowy i ramka różowa.
Zamawiający dopuszcza:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Nazwa handlowa Producent |  | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt.
2. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt.
3. | Raucodrape serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt.
5. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-1szt.
6. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer z rączką Ch.25 200cm-1szt.
7. | Strzykawka 2-częściowa 20ml-2szt.
8. | Pojemnik na igły i ostrza ,magnetyczny/piankowy , żółty-1szt.
9. | Miska 500ml-1szt.
10. | Pokrywka do miski 250ml-1szt.
11. | Miska niebieska 250ml-1szt.
12. | Kompres z gazy 12W 17N 5x5cm-20szt.
13. | Igła do iniekcji 18G 1,2x40mm-1szt.
14. | Ostrze chirurgiczne (CS)nr 20-1szt.
15. | Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt.
16. | Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, niebieski 18,5cm-2szt
17. | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-40szt.
18. | Kompresy gazowe z nitką RTG 12W 17N 20x10cm-20szt.
19. | Pokrowiec na ramię C przeźroczysty-1szt.
20. | Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt.
21. | Taśma samoprzylepna 9x50cm-1szt.
22. | Serweta samoprzylepna 75x90cm 2-warstwowa-4szt.
23. | Serweta samoprzylepna 150x240cm 2-warstwowa-1szt.
Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,,kolor różowy” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.
Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

## część (3)
| DFP.271.27.2018.EP |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr 1 do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw obłożeń - Hernia | 50 | zestaw |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm | 1 | szt.
2. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | 1 | szt.
3. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 | 1 | szt.
4. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL | 2 | szt.
5. | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | 1 | szt.
6. | Kompres włókninowy laparotomijny 40x60cm z tasiemką (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony) | 2 | szt.
7. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 6-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 20 | szt.
9. | Ostrze chirurgiczne nr 22 (CS) | 1 | szt.
10. | Czyścik do elektrody 5x5cm | 1 | szt.
11. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie Zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm | 1 | szt.
12. | Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 24-nitkowa, znacznik RTG, biały) | 20 | szt.
13. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
14. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, 20szt, magnetyczny/piankowy, żółty | 1 | szt.
15. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch 2.1m FF | 1 | szt.
16. | Aspiracja typu Yankauer 28Ch 28cm z okrągłą końcówką z 4 otworami | 1 | szt.
17. | Serweta operacyjna 90x150cm | 1 | szt.
18. | Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany | 2 | szt.
19. | Serweta z taśmą lepną 75x75 cm | 2 | szt.
20. | Opatrunek chłonn 9x15cm 5x10cm | 1 | szt.
21. | Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona | 1 | szt.
22. | Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona | 1 | szt.
23. | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW HERNIA" - kolor czerwony i ramka czerwona
Zamawiający dopuszcza:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Nazwa handlowa Producent |  | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt.
2. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt.
3. | Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt.
5. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-2szt.
6. | Zestaw do odsysania Yankauer Ch. 30/10 mm 200cm-1szt.
7. | Miska 500ml-1szt. Zamawiający wymaga aby miska posiadała podziałkę
8. | Pojemnik na igły i ostrza ,magnetyczny/piankowy , żółty-1szt.
9. | Tupfer biały 24N z RTG Rozmiar 3-1op.a 20szt.
10. | Ostrze chirurgiczne(CS) nr 22-1szt.
11. | Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt.
12. | Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego ,niebieski 18,5cm-1szt.
13. | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-20szt.
14. | Serweta do laparotomii 6W 20N biała z RTG 40x40cm-10szt
15. | Serweta do laparotomii gazowa z tasiemką z RTG zielona 4 warstwowa 50x60cm-2szt.
16. | Opatrunek z warstwą chłonna 10x15cm ( warstwa chłonna 5x11cm)-1szt.
17. | Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt.
18. | Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-2szt.
19. | Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 100x150cm-1szt.
20. | Samoprzylepna serweta 2-warstwowa chirurgiczna 75x75cm-2szt.
21. | Samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 175x180cm-1szt.
22. | Samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 150x250cm-1szt.
Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,,kolor czerwony” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.
Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

## część (4)
| DFP.271.27.2018.EP |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr 1 do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw obłożeń do operacji - biodro | 500 | zestaw |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x210cm, obszar chłonny 75x210cm | 1 | szt.
2. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | 1 | szt.
3. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL | 3 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | 1 | szt.
5. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 6-warstwowy, znacznik Rtg, biały). | 15 | szt.
6. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 PF Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF | 1 | szt.
7. | Kompres włókninowy laparotomijny 40x60cm z tasiemką (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony) . | 2 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały). | 20 | szt.
9. | Serweta operacyjna 90x150cm | 1 | szt.
10. | Butelka do drenażu 400ml T125cm PVC LL | 2 | szt.
11. | Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika | 1 | szt.
12. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy, żółty | 1 | szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm | 1 | szt.
14. | Miska nerkowa 700 ml | 1 | szt.
15. | Ostrze chirurgiczne nr 22 (CS) | 4 | szt.
16. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch 2.1m FF | 1 | szt.
17. | Aspiracja typu Yankauer 28Ch 28cm z okrągłą końcówką z 4 otworami | 1 | szt.
18. | Taśma lepna 9x49cm | 3 | szt.
19. | Osłona na kończynę typu stockinet 32x120cm | 1 | szt.
20. | Opatrunek foliowy 7x9cm mocujący cewnik wkłucia dożylnego | 2 | szt.
21. | Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany | 2 | szt.
22. | Opatrunek chłonny 9x10cm 5x5cm | 1 | szt.
23. | Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z cztreowarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 113g/m2 Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >800 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej. Wytrzymałośc na rozerwanie na sucho i na mokro 385/330 kpa w strefie krytycznej | 1 | szt.
24. | Osłona na stół narzędziowy 150x200cm | 1 | szt.
25. | Folia chirurgiczna 56x80cm | 1 | szt.
26. | Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona | 1 | szt.
27. | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW BIODRO" - kolor zielony i ramka zielona
Zamawiający dopuszcza :
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Nazwa handlowa Producent |  | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki z wzmocnieniem 75x100cm , gramatura wzmocnienia 162 g/m2( owinięcie zestawu)150x190cm-1szt.
2. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt.
3. | Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt.
5. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-3szt.
6. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer Ch.30 200cm
7. | Redon system drenowania 400ml, przyłącze LL-2szt.
8. | Miska w kształcie nerki 700ml niebieska ze skalą-1szt.
9. | Strzykawka 100 ml 3-częściowa z końcówką do cewnika-1szt.
10. | Pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny/piankowy, żółty-1szt.
11. | Ostrze chirurgiczne(CS) nr 22-4szt.
12. | Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt.
13. | Opatrunek 9x6cm do mocowania kaniul-2szt.
14. | Opatrunek z wkładem chłonnym 10x8cm( część chłonna 6x4cm)-1szt.
15. | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-20szt.
16. | Serweta do laparotomii 6W 20N biała z RTG 40x40cm-15szt
17. | Serweta do laparotomii gazowa z tasiemką z RTG zielona 4 warstwowa 50x60cm-2szt.
18. | Serweta na stolik instrumentariuszki z wzmocnieniem 75x100cm , gramatura wzmocnienia 162 g/m2 150x190cm-1szt.
19. | Folia operacyjna 55x80cm-1szt.
20. | Osłona ortopedyczna 33x110 cm z 2 foliowymi paskami samoprzylepnymi-1szt.
21. | Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt.
22. | Taśma samoprzylepna 9x50cm-3szt.
23. | Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-2szt.
24. | Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 100x150cm-1szt.
25. | Serweta na ekran anestezjologiczny 2-warstwowa wzmocniona 225x 270cm-1szt.
26. | Serweta z wycięciem U” 2-warstwowa wzmocniona 225x280cm rozmiar wycięcia 10x100cm. Gramatura podstawowa serwety 57,5g/m2, wzmocnienia 109,5g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej >125 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 250/270 kPa.-1szt.
Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor zielony” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.
Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

## część (5)
| DFP.271.27.2018.EP |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr 1 do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw obłożeń do Laparoskopii plus | 200 | zestaw |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm | 1 | szt.
2. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 PF Biogel U Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF | 1 | szt.
3. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | 1 | szt.
4. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL | 3 | szt.
5. | Osłona foliowa na kamerę 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) | 1 | szt.
6. | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30x50cm, 3-komorowa, przyklejana | 1 | szt.
7. | Worek do zbiórki moczu 2000ml T90cm z zaworem | 1 | szt.
8. | Opatrunek chłonny 5x7cm 3x4cm | 2 | szt.
9. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie Zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
10. | Dren typu Redon 16Ch 65cm/15cm znacznik Rtg PVC, z łącznikiem | 1 | szt.
11. | Czyścik do elektrody 5x5cm | 1 | szt.
12. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 20 | szt.
13. | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 1 | szt.
14. | Szew chirurgiczny pleciony, antybakteryjny grubość 1, dł.70cm (igła kształt liery J, 31mm), szew wchłanialny, fioletowy, wykonany z kopolimeru glikolidu 90% i laktydu 10%, powleczony mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu (poliglaktyna 370), stearynianem wapnia oraz triklosanem Zamawiający dopuszcza: - Vicryl 1, 75cm (igła kształt liery J, 31mm), szew wchłanialny, fioletowy, Ethicon W9335 (pozostałe parametry bez zmian) | 1 | szt.
15. | Ostrze chirurgiczne nr 10 (CS) | 1 | szt.
16. | Taśma lepna 9x49cm | 2 | szt.
17. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
18. | Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany | 2 | szt.
19. | Opatrunek chłonny 9x10cm 5x5cm | 1 | szt.
20. | Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii 250/175/270x260cm, otwór przyklejany 25x30cm wykonana z trójwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 65g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 88g/m2 Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >100 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej . Wytrzymałośc na rozerwanie na sucho i na mokro 163/114 kpa w strefie krytycznej. | 1 | szt.
21. | Ręcznik 34x53cm | 3 | szt.
22. | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | 1 | szt.
23. | Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową optyczną, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe, otwór do wprowadzenia kamery 10 mm na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej fiksacji. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, typu kaczy dziób, zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi tzw „ednostaplera oversize'' o średnicy 5-12,7 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwległe przyciski umożliwiające jej wyjęcie z kaniuli oraz czytelne oznaczenie średnicy. Zamawiający dopuszcza jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe. Czytelne oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi tzw „ednostaplera oversize „o średnicy 5-12,7 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. | 1 | szt.
UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW LAPAROSKOPIA" - kolor miętowy i ramka miętowa
Zamawiający dopuszcza:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Nazwa handlowa Producent |  | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt.
2. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt.
3. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt.
4. | Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt.
5. | Ręczniki 30x40cm-3szt.
6. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-3szt.
7. | Kieszeń na narzędzia 38x40cm, dwukomorowa-1szt.
8. | Taśma samoprzylepna 9x50cm-2szt.
9. | Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-2szt.
10. | Osłona na kamerę 16x250cm-1szt.
11. | Worek do zbiórki moczu 2000ml T 90 cm z zaworem-1szt.
12. | Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, niebieski 18,5cm-1szt.
13. | Miska 500ml-1szt.
14. | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm-1szt.
15. | Dren typu Redon Ch.16 50 cm-1szt.
16. | Strzykawka 2-częściowa 10ml-1szt.
17. | Szew Vicryl V2190H 0,70 3-0 SH1-1szt.
18. | Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt.
19. | Ostrze chirurgiczne(CS)nr 10-1szt.
20. | Opatrunek z warstwą chłonną 5x7cm ( część chłonna 4x2,5 cm)-2szt.
21. | Opatrunek z warstwą chłonną 10x8cm( część chłonna 6x4cm)-1szt.
22. | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-20szt.
23. | Serweta do laparoskopii 260/200x335cm , otwór przyklejany 28x32cm, wokół otworu wzmocnienie. Gramatura podstawowa 57,5g/m2 a w strefie krytycznej 109,5g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej >125 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 250/270 kPa.-1szt.
Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor miętowo-zielone” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.
Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

## część (6)
| DFP.271.27.2018.EP |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr 1 do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw obłożeń do operacji ręki/ stopy | 200 | zestaw |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm | 1 | szt.
2. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | 1 | szt.
3. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF. | 1 | szt.
4. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL | 3 | szt.
5. | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | 1 | szt.
6. | Serweta operacyjna 90x150cm | 1 | szt.
7. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 30 | szt.
8. | Bandaż krepowy biały 7cm 4m (czerwone linie) | 1 | szt.
9. | Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 10 | szt.
10. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie Zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm | 1 | szt.
11. | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 2 | szt.
12. | Marker skórny fioletowy | 1 | szt.
13. | Ostrze chirurgiczne nr 10 (CS) | 1 | szt.
14. | Ostrze chirurgiczne nr 15 (CS) | 1 | szt.
15. | Czyścik do elektrody 5x5cm | 1 | szt.
16. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 6-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 1 | szt.
17. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
18. | Osłona na kończynę typu stokinet 22x75cm | 1 | szt.
19. | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
20. | Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany | 2 | szt.
21. | Serweta 250x315cm z otworem 7cm wykonana z czterowarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min 113g/m2 Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >800 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej >840cm H2O. Wytrzymałośc na rozerwanie na sucho i na mokro 385/330 kpa w strefie krytycznej | 1 | szt.
UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW RĘKA/STOPA" - kolor szary i ramka szara
Zamawiający dopuszcza:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Nazwa handlowa Producent |  | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt.
2. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt.
3. | Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt.
5. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-3szt.
6. | Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 100x150cm-1szt.
7. | Miska 500ml-1szt.
8. | Bandaż elastyczny 7cmx4m(czerwone linie)-1szt.
9. | Kompresy gazowe z nitką RTG 16W17N 5x5cm-10szt.
10. | Strzykawka 2-częściowa 10ml-2szt.
11. | Ostrze chirurgiczne(CS)nr 10-1szt.
12. | Ostrze chirurgiczne(CS) nr 15-1szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt.
14. | Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, niebieski 18,5cm-1szt.
15. | Marker skórny fioletowy-1szt.
16. | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-30szt.
17. | Serweta do laparotomii 6W 20N biała z RTG 40x40cm-5szt.
18. | Osłona ortopedyczna 33x55cm z 1 foliowym paskiem samoprzylepnym-1szt.
19. | Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt.
20. | Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-2szt.
21. | Serweta na kończynę 2-warstowa wzmocniona 225x320cm z otworem 7 cm. Gramatura podstawowa 57,5g/m2 a w strefie krytycznej 109,5g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej >125 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 250/270 kPa.-1szt.
Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor szary” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.
Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

## część (7)
| DFP.271.27.2018.EP |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr 1 do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw obłożeń do kraniotomii | 500 | zestaw |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm | 1 | szt.
2. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 | 1 | szt.
3. | Watki neurochirurgiczne włókninowe 25.4x152.4mm z nitką (znacznik Rtg, białe) | 10 | szt.
4. | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
5. | Watki neurochirurgiczne włókninowe 19x19mm z nitką (znacznik Rtg, białe) | 10 | szt.
6. | Watki neurochirurgiczne włókninowe 25x25mm z nitką (znacznik Rtg, białe) | 10 | szt.
7. | Pojemnik z przykrywką 100ml | 1 | szt.
8. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy, żółty | 1 | szt.
9. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 40 | szt.
10. | Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) | 1 | szt.
11. | Strzykawka 20ml, 2-częściowa | 3 | szt.
12. | Igła iniekcyjna 23G 30mm RB (niebieska) | 1 | szt.
13. | Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) | 1 | szt.
14. | Igła iniekcyjna 18G 40mm SB (różowa) | 1 | szt.
15. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie Zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm | 2 | szt.
16. | Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, biały) | 20 | szt.
17. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
18. | Czyścik do elektrody 5x5cm | 1 | szt.
19. | Obłożenie chirurgiczne do zabiegów neurochirurgicznych 230x 300 cm, posiadające otwór 30x20 cm wykonana z trójwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 58g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min 81g/m2 Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >140 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej. Wytrzymałośc na rozerwanie na sucho i na mokro 163/114 kpa w strefie krytycznej | 1 | szt.
20. | Kompres gazowy 5x5 cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, biały) | 20 | szt.
21. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5m F/F | 1 | szt.
22. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | 1 | szt.
23. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL-L | 1 | szt.
24. | Serweta 75x90cm | 4 | szt.
25. | Serweta operacyjna 75x50cm z taśmą samoprzylepną | 2 | szt.
26. | Taśma lepna 9x49cm | 2 | szt.
27. | Serweta z taśmą lepną 150 x 240 cm | 1 | szt.
28. | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | 1 | szt.
29. | Aspiracja typu Yankauer 12Ch/18Ch 25cm okrągła końcówka 4 otwory regulacja ssania, rękojeść | 1 | szt.
UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW KRANIOTOMIA" - kolor pomarańczowy i ramka pomarańczowa.
Zamawiający dopuszcza:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Nazwa handlowa Producent |  | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt.
2. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt.
3. | Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt.
5. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-1szt.
6. | Taśma samoprzylepna 9x50cm-2szt.
7. | Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt.
8. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer ,z rączką,Ch.25 200cm,-1szt.
9. | Pojemnik na igły i ostrza ,magnetyczny/piankowy, żółty-1szt.
10. | Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego ,niebieski 18,5cm-2szt.
11. | Miska 500ml-1szt.
12. | Strzykawka jednorazowa 2-częściowa 20ml-3szt.
13. | Pokrywka do miski 250ml-1szt.
14. | Miska niebieska 250ml-1szt.
15. | Igła do iniekcji 18G 1,2x40mm-1szt.
16. | Kaniula bezpieczna 20G 0,9x40mm-1szt.
17. | Ostrze chirurgiczne(CS)nr 20-1szt.
18. | Ostrze chirurgiczne (CS)nr 11-1szt.
19. | Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt.
20. | Tupfer neurochirurgiczny 90x25mm- 10 szt.
21. | Tupfer neurochirurgiczny 25x25mm-, 10 szt.
22. | Tupfer neurochirurgiczny 15x15mm -10 szt.
23. | Kompresy gazowe z nitką RTG 12W17N 5x5cm-20szt.
24. | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-40szt.
25. | Kompres z gazy 12W17N 10 × 20 cm-20szt.
26. | Serweta nieprzylepna 2-warstwowa 75x90cm-4szt.
27. | Serweta samoprzylepna 50x75cm 2-warstwowa-2szt.
28. | Serweta samoprzylepna 150x240cm 2-warstwowa-1szt.
29. | Serweta do kraniotomii 225x280cm z wzmocnieniem, posiadająca otwór 19x25cm ze zintegrowaną filia chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny. Gramatura podstawowa 57,5g/m2 a w strefie krytycznej 109,5g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej >125 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 250/270 kPa.-1szt.
Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor niebieski” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.
Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

## część (8)
| DFP.271.27.2018.EP |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr 1 do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1. | Mały zestaw obłożeń neurochirurgicznych | 500 | zestaw |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm | 1 | szt.
2. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | 1 | szt.
3. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL-L | 1 | szt.
4. | Papierowa torba 11x19cm | 1 | szt.
5. | Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) | 1 | szt.
6. | Ostrze chirurgiczne nr 20 (SS) z plastikową nasadką i osłonką | 1 | szt.
7. | Strzykawka 20ml, 2-częściowa | 2 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 30 | szt.
9. | Pojemnik z przykrywką 100ml | 1 | szt.
10. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy, żółty | 1 | szt.
11. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie Zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm | 2 | szt.
12. | Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 20 | szt.
13. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
14. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5m F/F | 1 | szt.
15. | Obłożenie chirurgiczne 75x100cm z przyklejanym otworem, wykonana z dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min 59g/m2 Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >100 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej . Wytrzymałośc na rozerwanie na sucho i na mokro 78/50 kpa w strefie krytycznej | 1 | szt.
16. | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
17. | Aspiracja typu Yankauer 12Ch/8Ch 27cm, okrągła końcówka, 4 otwory, sztywna | 1 | szt.
18. | Serweta z taśmą lepną 90x75cm | 3 | szt.
19. | Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany | 1 | szt.
20. | Taśma lepna 9x49cm | 1 | szt.
21. | Serweta z taśmą lepną 90x75cm | 1 | szt.
UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW NURO" - kolor żółty i ramka żółta
Zamawiający dopuszcza:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Nazwa handlowa Producent |  | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt.
2. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt.
3. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-1szt.
4. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer Ch.25 200cm-1szt.
5. | Miska 500ml-1szt.
6. | Strzykawka jednorazowa 2-częściowa 20ml-2szt.
7. | Pojemnik na igły i ostrza ,magnetyczny/piankowy, żółty-1szt.
8. | Pokrywka do miski 250ml-1szt.
9. | Miska niebieska 250ml-1szt.
10. | Kompresy gazowe z nitką RTG 16W17N 5x5cm-20szt.
11. | Ostrze chirurgiczne(CS)nr.11-1szt.
12. | Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego ,niebieski 18,5cm-1szt.
13. | Ostrze chirurgiczne nr 20 z plastikową nasadką i osłoną-1szt.
14. | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-30 szt.
15. | Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt.
16. | Taśma samoprzylepna 9x50cm-1szt.
17. | Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-1szt.
18. | Serweta samoprzylepna 75x90cm 2-warstwowa-4szt.
19. | .Samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 150x250cm. Gramatura podstawowa 57,5g/m2 a w strefie krytycznej 109,5g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej i mniej krytycznej >125 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 250/270 kPa.-1szt.
Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor żółty” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.
Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.

## część (9)
| DFP.271.27.2018.EP |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr 1 do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw obłożeń DHS | 100 | zestaw |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawu oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x240cm, obszar chłonny 75x240cm | 1 | szt.
2. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | 1 | szt.
3. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 PF | 1 | szt.
4. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL | 2 | szt.
5. | Kompres gazowy laparotomijny 40x40cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 6-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 5 | szt.
6. | Osłona na aparaturę foliowa 140cm, okrągła z gumką, przezroczysta | 1 | szt.
7. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 20 | szt.
8. | Kompres włókninowy laparotomijny 40x60cm z tasiemką (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony) | 2 | szt.
9. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie Zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm | 1 | szt.
10. | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną | 2 | szt.
11. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
12. | Ostrze chirurgiczne nr 24 (CS) | 2 | szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm | 1 | szt.
14. | Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany | 2 | szt.
15. | Obłożenie chirurgiczne do operacji biodra 240x290cm, 2 otwory 15x45cm Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia PE) o gramaturze min. 60g /m² w strefie mniej krytycznej i min. 140g/m² w strefie krytycznej wyrobu, strefa krytyczna o odporności na przenikanie cieczy min. 340 cm H2O | 1 | szt.
16. | Ręcznik 34x53cm | 3 | szt.
17. | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | 1 | szt.
UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW DHS" - kolor niebieski i ramka niebieska.
Zamawiający dopuszcza:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Nazwa handlowa Producent |  | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki z wzmocnieniem 75x100cm , gramatura wzmocnienia 162 g/m2( owinięcie zestawu)150x190cm-1szt.
2. | Ręczniki 30x40cm-3szt.
3. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt.
4. | Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt.
6. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-2szt.
7. | Miska 500ml-1szt.
8. | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-20szt.
9. | Ostrze chirurgiczne(CS) nr 24-2szt.
10. | Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt.
11. | Aplikator do dezynfekcji pola operacyjnego ,niebieski 18,5cm-1szt.
12. | Serweta do laparotomii 6W 20N biała z RTG 40x40cm-5szt.
13. | Serweta do laparotomii gazowa z tasiemką z RTG zielona 4 warstwowa 50x60cm-2szt.
14. | Pokrowiec na panel sterowania okrągły 120cm-1szt.
15. | Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-2szt.
16. | Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-1szt.
17. | Raucodrape Individual Serweta do zabiegu DHS 240x289cm
Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,, kolor niebieski” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines
Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.